新郑市火灾事故应急预案

1总则

1.1编制目的

1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省火灾事故救援 预案的通知》(豫政办〔2021〕16号)、《郑州市人民政府关于印发郑州市突发事件总体应急预案（试行）的通知》（郑政〔2021〕5号）《郑州市人民政府关于改革完善应急管理体系的通知》(郑政文〔2019〕84号)等,结合我市实际,制定本预案。

1.3适用范围

本预案适用于本市区域内下列火灾事故的应对和处置工作:

1.3.1新郑市辖区内发生的需调集相关联动力量处置的较大、重大、特别重大火灾事故 (森林火灾除外)。

1.3.2 出动两个及以上消防站到场处置火灾事故。

1.3.3 需要多行业、多部门参与处置的火灾事故。

1.3.4 需要市人民政府处置的其他火灾事故。

1.4预案体系

本预案与豫政办〔2021〕16号和郑政办〔2021〕5号衔接。市人民政府应结合本地实际,制订与本预案衔接的火灾事故应急预案。

1.5工作原则

1.5.1统一指挥，分级负责。在市人民政府统一领导下,各辖区管委会、乡镇街道处和市人民政府相关部门按照职责和权限,负责火灾事故的应急处置工作。市消防救援大队，负责组织消防救援站、专职消防站开展灭火应急救援工作。

1.5.2条块结合,属地为主。按照属地管理的原则,火灾事故应急处置以当地政府为主,实行政府领导负责制。机关、团体、企业、事业单位要认真履行消防法律法规,落实消防安全责任,提高火灾预防和自救能力。

1.5.3以人为本,安全第一。首要任务是保障人民群众和消防指战员的生命安全,最大限度地减少火灾事故造成的人员伤亡和次生灾害。

2组织指挥体系及职责任务

2.1领导机构

2.1.1市政府成立新郑市消防安全应急指挥部 (以下简称市指挥部),在市应急救援总指挥部领导下,具体负责统一领导、指挥、协调我市特别重大、重大、较大火灾应急救援事故处置工作。市指挥部的指挥长由分管消防工作副市长担任,市委、市政府党政主要领导到场后，视情接替指挥长职责。副指挥长由市政府办公室主任、市公安局主管治安工作的副局长、市消防救援大队主官、市应急局局长担任,成员由市委宣传部、市公安局、市财政局、市城管局、市卫健委、市交通局、市生态环境局、市应急局、市水利局、市气象局、市消防大队、市督查局、大数据局、新郑武装部、市供电公司、新郑蓝天燃气有限公司公司、新郑中石油昆仑燃气有限公司、新郑华润燃气有限公司、中国联通新郑分公司、中国移动新郑分公司、中国电信新郑分公司各1名负责同志担任。

2.1.2市指挥部主要职责

(1)负责较大、重大、特别重大火灾事故应急处置工作。

(2)掌握现场情况,制定总体决策,提出响应措施,适时调整作战方案,调配应急处置力量,组织协同作战。

(3)调度全市火灾应急救援队伍和应急救援保障资源,协调相关单位、救援队伍和专家到场协助灭火救援。必要时直接指挥火灾扑救。

(4)提请衔接当地驻军、企业消防队、民兵、预备役等力量参与灭火和应急抢险工作。

(5)及时上报火灾事故情况,统一发布火灾事故信息,并负责善后工作。

2.1.3市指挥部成员单位职责

(1)市公安局:组织相关警种、保安、派出所做好火灾现场警戒工作,维护现场秩序,实施交通管制,刑侦、治安人员参与火灾原因调查。

(2)市消防救援大队:加强灭火应急救援队伍建设和装备配备;开展预案修订、熟悉演练和实战训练;准确受理报警,科学调度指挥,制定作战方案,组织协调指挥,开展火灾原因调查。

(3)市财政局:负责协调火灾事故应急处置经费。

(4)市城管局:根据火灾处置需求,向市指挥部提供火场邻近区域公用供水管网情况,确保火灾现场用水;组织工程车辆装备供应,协助消防救援队伍开辟救人通道、清除倒塌建筑废墟、破拆需要拆除的毗邻建筑等。

(5)市卫健委:负责火灾事故现场伤员的紧急医疗救援,做好伤员后送医疗救治与心理危机干预,对可能发生的疫情采取预防控制措施。

(6)市交通局:负责灭火应急救援人员、物资运送保障,组织调配紧急救援、人员撤离及物资疏散等所需的运输工具。

(7)市生态环境局:负责火灾现场的环境监测,确定污染物成分、浓度和范围。

(8)市应急局:负责组织专家对涉及生产安全的火灾事故应 急处置提出建议;组织、参加对涉及安全生产的火灾事故进行调查处理;根据应急救助相关制度,参与灾后相关救助工作。

(9)市气象局:负责火灾现场气象监测预报服务工作,做好分析预测,及时提供风向、风速、气压、温度、降水等天气实况和预报、预警。

(10)市水利局:配合火灾现场水资源 (含河、湖、水库地表水)及南水北调水的应急调用。

(11)市委宣传部:组织协调新闻媒体及时做好火灾事故相关信息发布,正确引导公众舆论及舆情管理。

(12)新郑武装部:根据灭火应急救援需要,及时协调驻地部队,组织民兵、预备役部队,参加灭火应急救援工作。

(13)新郑市消防救援大队：在市指挥部的领导下,组织消防指战员参加灭火应急救援工作;配合公安机关维护火灾事故现场秩序。

(14)市供电公司:负责局部切断电源、提供临时电源或应急发电车辆,保障现场电力供应,及时恢复正常供电。

(15)新郑蓝天燃气有限公司、新郑中石油昆仑燃气有限公司、新郑华润燃气有限公司:对火灾现场燃气管道关阀断源，防止次生事故发生。

(16)中国联通新郑分公司、中国移动新郑分公司、中国电信新郑分公司:负责通讯设施的抢修工作,架设临时设备,做好应急处置期间的通讯保障工作。

（17）市督查局：负责对各职能部门灭火应急救援工作落实情况进行督导检查，对整个应急处置行动中各部门履职情况进行分析评判。

（18）大数据局：对政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等进行统筹管理，及时关注相关警情网上发酵情况，时刻关注网络动态。

2.2办事机构

市指挥部下设办公室,办公室设在市消防救援大队,办公室主任由消防救援大队主官担任,负责市指挥部日常工作,主要职责:

2.2.1在市指挥部的领导下,负责火灾预防、战备、演练和部门、行业之间联络协作,做好应急准备。

2.2.2整理分析火灾数据,适时调整战备等级;建立消防、建筑、石化、卫生、电力、气象、供水、通信、环境等相关行业和部门的专家组,为预案修订和现场决策提供技术支持。

2.2.3组织火灾事故调查,拟写火灾事故报告。

2.2.4组织市指挥部成员单位评估、修订 《新郑市火灾事故

应急预案》,定期组织联合演练。

2.2.5完成市指挥部交办的其他事项。

2.3指挥机构

当市辖区范围内发生较大、重大或特别重大火灾事故时,市人民政府应按照属地管理的原则,及时控制灾情,市指挥部办公室收集信息,同时报市指挥部。市指挥部做出研判,启动本预案,通知相关成员单位赶赴现场,成立现场指挥部,开展应急处置工作。

现场指挥部由市指挥部领导、各相关成员单位负责人,以及事发地政府处置工作有关单位负责人组成。根据需要设立灭火救援、通信保障、安全警戒、医疗救护、信息发布、后勤保障和技术指导等应急工作组,开展应急处置工作。

2.3.1灭火救援组

组长:市消防救援大队相关负责人。

成员:新郑市辖消防站、专职消防队。

职责:负责收集和掌握现场情况,制订灭火应急救援方案,为现场指挥部决策提供科学依据。指挥参战消防力量救助遇险人员、切断危险源、控制火势、消防监护等。

2.3.2通信保障组

组长:市消防救援大队相关负责人。

成员:消防救援大队信通工作负责人,中国联通新郑分公司、中国电信新郑分公司、中国移动新郑分公司相关负责人。

职责:负责现场有线、无线应急通信联络,设置卫星通讯、无线通讯中继等方式,保障救援现场的通信畅通。

2.3.3安全警戒组

组长:市公安局相关负责人。

成员:市交警大队、火灾发生地交巡警、治安民警、协警、保安、武警等。

职责:组织警力对现场及周边地区进行警戒、控制,实施交通管理,监控事故责任人。

2.3.4医疗救护组

组长:市卫健委相关负责人。

成员:市紧急医疗救援中心、现场救护人员、相关医院责任人及医护人员。

职责:负责组织对现场伤员的救护、转运、治疗,做好现场防疫工作。

2.3.5信息发布组

组长:市委宣传部有关负责同志。

成员:市委宣传部和事发地管委会、乡镇街道负责人、市消防救援大队新闻宣传工作负责人、事故单位负责人。

职责:统一组织新闻媒体报道火灾事故情况,起草新闻通稿,组织新闻发布会。

2.3.6后勤保障组

组长:事发地管委会、乡镇街道负责人。

成员:事发地管委会、乡镇街道分管消防负责人、当地应急办主任、事发单位主要负责人、市消防救援大队后勤工作人员。

职责:负责消防装备的调集、抢修,参战人员的饮食、休整,火灾应急处置所需油料、物资、资金的应急供应。

2.3.7技术指导组

组长:市应急局相关负责人、专家组、大数据局负责人。

成员:消防、建筑、石化、卫生、气象、电力、供水、通信、生态环境等部门、行业技术人员或专家。

职责:负责对救人、灭火、防毒、破拆等方案提出意见和建议,及时提供有关技术资料和数据,解决火灾扑救过程中的技术难题。

3监测预警

3.1监测

市公安局110指挥中心、市消防救援大队119指挥中心在接到火灾报警信息后,利用城市道路监控、移动图像传输设备、卫星通讯车等,适时将火灾现场图像传输至指挥中心,全面掌握灾情,适时汇总上报。掌握媒体舆情,适时通报灾情及救援情况，避免公众恐慌。

3.2预警

新郑市消防指挥中心接到火灾事故 报警后,应迅速掌握火灾事故情况,按严重程度和影响范围,第一时间做出灾情预警,分为特别重大火灾事故、重大火灾事故，较大火灾事故和一般火灾事故三级预警。

4应急响应

4.1分级响应

4.1.1火灾事故应急响应坚持属地为主的原则。

4.1.2一般

一般火灾事故：指两个消防站同时出动处置警情,启动指挥部办公室响应，消防大队领导带领大队值班人员到场指挥，参与火灾事故处置和善后处理工作。

4.1.3较大、重大

较大火灾事故,指三个消防站以上五个消防站以下处置警情，消防大队全勤指挥部随警出动的同时，启动事发地区火灾事故应急预案,当地乡镇街道负责人到场配合处置，协调当地力量，市级火灾事故应急预案视情启动。

4.1.4特别重大

特别重大火灾事故,指调动五个消防站以上处置警情，市指挥部启动响应，沟通郑州市消防救援支队调度力量联合处置。需要联合相关部门共同实施救援和处置的火灾事故，市级火灾事故应急预案必须启动。

4.2应急处置

4.2.1先期处置

一般（消防大队独立参与处置）、较大，重大（当地乡镇街道配合消防救援大队，协调当地应急力量参与处置）、特别重大（市指挥部启动响应，市政府各部门相关单位联动响应参与处置）,事发地立即启动市级火灾事故应急预案,指挥相关联动部门实施灭火应急救援,最大限度控制灾情发展,迅速抢救遇险人员,严防次生灾害发生,并按规定迅速、准确将火灾事故和先期处置情况上报郑州市指挥部办公室。通过监测灾情发展,按照应急响应等级,郑州市指挥部视情启动郑州市应急预案。

4.2.2现场指挥

(1)事发地区火灾事故应急预案启动后,由当地管委会、乡镇街道办到场配合协调力量，现场指挥部实施指挥。事发地所辖单位启动相应的应急预案,积极参与火灾应急处置。

(2)市级火灾事故应急预案启动后,火灾现场指挥权移交市级现场指挥部。市级现场指挥部成员及相关部门,按照已有分工,在市级现场指挥部的统一领导下开展工作。

(3)重大、特别重大火灾事故、灾情特别严重、处置时间较长,需跨区域增援的现场, 报请郑州市指挥部办公室启动郑州市火灾事故应急预案,现场由郑州市指挥部实施指挥或授权指挥。

4.2.3处置程序

(1)划定警戒区域,实施交通管制,疏散围观群众。

(2)实施火情侦察,确定燃烧物质、燃烧范围、发展趋势、蔓延情况、有无人员被困。

(3)确定作战意图,科学部署参战力量,第一时间控制灾情发展。

(4)把营救被困人员作为火灾扑救的主要方面,最大限度地避免和减少人员伤亡。

(5)隔离和控制危险源,对现场不间断监测,必要时采取破拆、停电、停气等措施,防止次生灾害发生。

(6)确定水源位置,做好现场供水。

(7)转移和保护重要物资,减少水渍损失。

(8)落实安全防护,确保救援人员安全。

(9)保护现场,开展火灾事故调查。

4.3信息发布

现场指挥部收集整理火灾事故情况,经指挥长审定同意后，按照新闻发布的程序,组织有关新闻媒体,统一发布。

4.4应急结束

遇险人员获救,火灾得到控制,次生事故隐患消除后,经现场指挥部确认并报市指挥部批准,火灾现场应急处置工作结束, 指挥部下辖各相关部门的应急队伍做好移交、撤离现场。

5后期处理

事发地管委会、乡镇街道和事故单位要积极稳妥、深入细致地做好善后工作,包括人员安置、安抚,征用物资补偿,污染物收集,清理和处理,调拨救助资金和物资等事项。尽快消除事故影响,妥善安置和慰问受灾及受影响人员。

6保障措施

6.1应急医疗保障

市卫健部门负责组建医疗卫生应急专业技术队伍,制订医疗救护保障方案,根据需要及时赶赴现场开展医疗救治等卫生应急工作。

6.2交通运输保障

市公安机关根据火灾应急处置需要, 对事故现场道路实施交通管制,确保物资、器材和人员及时运送 到位,满足应急处置工作需要。市交通局、公安局等部门和单位按照各自职责,制订交通运输保障方案,做好交通运输保障工作。

6.3通信保障

新郑各通信公司 (中国联通新郑分公司、中国电信新郑分公 司、中国移动新郑分公司)负责制订并实施通信保障计划,组建应急机动通信保障队伍,保障火灾现场指挥通讯的畅通,做好应急处置的配合和保障工作。

6.4队伍保障

国家综合性消防救援队伍、专职消防队是扑救火灾的基本队 伍。根据需要,提请衔接当地部队、武警、预备役、民兵,统筹协调社会专业力量参与、支援灭火救援工作。

6.5安全防护

消防人员进入火灾事故现场应配备各种消防器材、车辆工具、搜救犬、安全防护服、空气呼吸器等,完成消防任务后报请现场指挥部同意离开现场。

6.6装备保障

市政府要为消防救援队伍配备、更新必需的灭火、救人、破拆、堵漏、洗消等设备。消防部门要做好各类器材的维护保养，确保一旦发生重特大火灾能及时开展抢险救援。根据灭火需要,调用城建、交通等部门以及有关企事单位的抢险机械设备。

6.7物资保障

相关部门和单位要建立健全市救灾物资的储存、调拨和紧急

配送系统,确保救灾所需物资器材和生活用品的应急供应。

6.8技术保障

吸收专家参与指挥决策,科学指定重特大火灾应急处置技术方案;加强先进技术、装备研究的工作;建立科学的应急指挥决策支持系统,确保决策的科学性。

6.9教育培训

广泛开展消防知识的公众宣传教育和现场救护技能培训,增

强各企事业单位的消防意识,提高人民群众预防、自救、互救的水平和能力。

7附则

本预案自印发之日起实施。

附件:1. 市指挥部成员单位通信联络表

2. 火灾事故应急组织机构示意图

新郑市指挥部成员单位通信联络表

| 单位 | 地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 市人民政府 | 人民路与中华路交叉口西北角 | 62693032 |
| 市公安局 | 玉前路与溱水路交叉口东40米 | 62699601 |
| 市消防救援大队 | 新村大道与宏远路交叉口 | 62605577 |
| 市财政局 | 中兴路69号华夏国际 | 62693271 |
| 城管局 | 中华北路中原华信金融大厦 | 69950026 |
| 卫健委 | 中华路与黄水路交叉口东南角 | 62693484 |
| 交通局 | 新建路与繁荣街交叉口西北角 | 62693171 |
| 生态环境局 | 华夏国际商务中心 | 62694067 |
| 应急局 | 政和路与沿河路交叉口东100米 | 69955555 |
| 气象局 | 梨河镇炎黄大道 | 62653921 |
| 水利局 | 中华路与中兴路交叉口西南角 | 62693539 |
| 市委宣传部 | 人民路与中华路交叉口西北角 | 62693034 |
| 市教导大队 | 人民路与双拥路交叉口 | 81673801 |
| 供电公司 | 新华路178号 | 62694214 |
| 新郑蓝天燃气有限公司 | 新郑市人民路东段南侧 | 62599119 |
| 新郑中石油昆仑燃气有限公司 | 薛店镇文化路东段北侧 | 62581110 |
| 新郑华润燃气有限公司 | 滨湖路与祥和路交叉口西北角 | 68818133 |
| 联通公司 | 人民路118号 | 62689836 |
| 移动公司 | 人民路249号 | 13592680040 |
| 电信公司 | 溱水路南段 | 13323856665 |
| 大数据局 | 文化路与中兴路交叉路口东北角 | 69902929 |
| 市督查局 | 华夏国际商务中心 | 62693123 |

火灾事故应急组织机构示意图